| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | НАИМЕНОВАНИЕ СИ | № ГРСИ | ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИ ПРИ ПОВЕРКЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА |  |  |  |
| GWInstek | GPD-73303D | 49221-12 | МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E |
|  | GPD-74303S | 49221-12 |  |
|  | GPP-72323 | 75131-19 |  |
|  | GPP-73323 | 75131-19 |  |
|  | GPP-74323 | 75131-19 |  |
|  | PSW7-30-36 | 52379-13 |  |
|  | PSW7-30-72 | 52379-13 |  |
|  | PSW7-80-13.5 | 52379-13 |  |
| ITECH | IT6302A | 79337-20 | МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E |
|  | IT6322A | 79337-20 |  |
|  | IT6332A | 79337-20 |  |
|  | IT6333A/B | 79337-20 |  |
|  | IT6502D | 79337-20 |  |
|  | IT6512(A) | 79337-20 |  |
|  | IT6512C/D | 87524-22 |  |
|  | IT6513D | 87524-22 |  |
|  | IT6720 | 79337-20 |  |
|  | IT6721 | 79337-20 |  |
|  | IT6922A/B | 79337-20 |  |
|  | IT6933A/B | 79337-20 |  |
|  | IT6942A/B | 79337-20 |  |
|  | IT6952A/B | 79337-20 |  |
|  | IT6953A/B | 79337-20 |  |
|  | IT-M3141D | 91167-24 |  |
|  | IT-M3142D | 91167-24 |  |
|  | IT-M3904C-80-80 | 94619-25 |  |
| KEYSIGHT-AGILENT | E3610A | 26947-04 | МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E |
|  | E3617A | 26947-04 |  |
|  | E3620A | 26947-04 |  |
|  | E3620A | 59757-15 |  |
|  | E3620A | 26947-04 |  |
|  | E3631A | 26947-04 |  |
|  | E3632A | 26947-04 |  |
|  | E3633A | 26947-04 |  |
|  | E3634A | 26947-04 |  |
|  | E3640A | 26947-04 |  |
|  | E3642A | 26947-04 |  |
|  | E3644A | 26947-04 |  |
|  | E3647A | 80216-20 |  |
|  | E3647A | 26947-04 |  |
|  | E36313A | 69454-17 |  |
|  | N6700 (Все модули, кроме 678х) | 48606-2011 |  |
|  | N6700 (Все модули, кроме 678х) | 69455-17 |  |
|  | U8001A | 43822-10 |  |
|  | U8002A | 43822-10 |  |
|  | U8031A | 75126-19 |  |
|  | U8031A | 56807-14 |  |
| RIGOL | DP832 (без А и с А) | 91448-24 | МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E |
|  | DP2031 | 93245-24 |  |
|  | DP2031 | 94244-24 |  |
| АКИП | АКИП-1133А-300-2.5 | 51553-12 | МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E |
|  | АКИП-1143-600-5 | 65409-16 |  |
|  | АКИП-1103 | 37469-08 |  |
| КИП | Б5-71/1 | 53172-13 | МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E |
|  | Б5-71/1 | 89038-23 |  |
| ПРОФИГРУПП | Б5-71/1 | 42467-09 | МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E |
|  | Б5-71/1 | 42467-20 |  |
|  | Б5-71/2 | 42467-20 |  |
|  | Б5-71/5 | 42467-20 |  |
|  | Б5-71/Х (ВСЯ СЕРИЯ) | 93902-24 |  |
|  | PSB1200 (ВСЕ МОДУЛИ) | 76633-19 |  |
| АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА |  |  |  |
| RIGOL | RSA5032 | 88167-23 | ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ N5183A, ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ N1914 C ГОЛОВКОЙ E9304, ЧАСТОТОМЕР 53230А, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ |
|  | RSA5065N | 88167-23 |  |
| АКИП | АКИП-4205 | 69553-17 | ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ N5183A, ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ N1914 C ГОЛОВКОЙ E9304, ЧАСТОТОМЕР 53230А, АТТЕНЮАТОРЫ 8494/8496, ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР 5235, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ |
| ГЕНЕРАТОРЫ |  |  |  |
| АКИП | АКИП-3425/3 | 88640-23 | ЧАСТОТОМЕР 53230А, МУЛЬТИМЕТР 34401А, АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА N9030A, ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ N1914A С ГОЛОВКОЙ E9304, ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ С6-11, ОСЦИЛЛОГРАФ DSOX6002A, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ |
|  | АКИП-3418 | 66780-17 |  |
|  | АКИП-3422/1 | 71343-18 |  |
|  | ГСС - 40 | 30405-05 |  |
| RIGOL | DG900 (Все модели) | 96216-25 | ЧАСТОТОМЕР 53230А, МУЛЬТИМЕТР 34401А, АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА N9030A, ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ N1914A С ГОЛОВКОЙ E9304, ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ С6-11, ОСЦИЛЛОГРАФ DSOX6002A, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ |
| Keysight Technologies | 33210A | 32993-09 | ЧАСТОТОМЕР 53230А, МУЛЬТИМЕТР 34401А, АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА N9030A, ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ N1914A ГОЛОВКОЙ E9304, ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ С6-11, ОСЦИЛЛОГРАФ DSOX6002A, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ |
|  | 33521A | 53565-13 |  |
| КАЛИБРАТОРЫ |  |  |  |
| Fluke | 715 | 29194-05 | КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A, МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A |
| МУЛЬТИМЕТРЫ |  |  |  |
| Keysight Technologies | 34405А | 47885-11 | КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A |
|  | 34410 | 47717-11 |  |
| Fluke | 15B+ | 59788-15 | КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A |
|  | 17B+ | 59788-15 |  |
|  | 28II | 46801-11 |  |
|  | 106 | 57587-14 |  |
|  | 107 | 57587-14 |  |
|  | 117 | 42446-09 |  |
|  | 287 | 56476-14 |  |
|  | 289 | 56476-14 |  |
|  | 179 | 27489-11 |  |
| RIGOL | DM3058 | 59593-23 | КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A |
| DT | 932N | 58550-14 | КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A |
|  | 9908 | 58550-14 |  |
| APPA | 99IV | 71236-18 | КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A |
|  | 106 | 21501-07 |  |
| ОММЕГА | 111 | 38862-09 | КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A |
|  | 113 | 38862-09 |  |
| МУЛЬТИМЕТРЫ-МЕГАОММЕТРЫ |  |  |  |
| Fluke | 1587C | 64023-16 | КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A |
| ОСЦИЛЛОГРАФЫ |  |  |  |
| Keysight | DSO5000A | 37153-08 | КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФОВ FLUKE 9500B С ГОЛОВКОЙ 9530В, ЧАСТОТОМЕР 53230А, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ |
|  | DSO90000 | 79867-20 |  |
|  | DSO90000 | 56649-14 |  |
|  | DSO/MSO 6012-6012A | 30681-13 |  |
|  | DSO/MSO 9064-9404A | 62724-15 |  |
|  | DSO/MSO 9104-9254A | 45686-10 |  |
|  | DSOS/MSOS XX4 | 60449-15 |  |
|  | DSOS/MSOS XX4 | 79936-20 |  |
|  | DSO/MSO 3000A/2000A | 48998-12 |  |
|  | DSO/MSO 7000A | 38427-09 |  |
|  | DSO/MSO 7000B | 45498-10 |  |
|  | DSO/MSO 7000B | 62725-45 |  |
|  | DSO/MSO 8000B | 32490-06 |  |
| RIGOL | DHO8XX | 97646-26 | КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФОВ FLUKE 9500B С ГОЛОВКОЙ 9530В, ЧАСТОТОМЕР 53230А, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ |
|  | DHO | 97630-26 |  |
|  | DS 1XXXZ-PLUS | 82665-21 |  |
|  | DS70304 | 88736-23 |  |
|  | MSO 5XXX | 82665-21 |  |
|  | MSO 8XXX | 82665-21 |  |
|  | MSO/DS 7XXX | 82665-21 |  |
| TEKTRONIX | TDS 3000C | 41693-09 | КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФОВ FLUKE 9500B С ГОЛОВКОЙ 9530В, ЧАСТОТОМЕР 53230А, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ |
|  | TDS1000B/2000B | 32618-06 |  |
|  | TDS2000C | 48471-11 |  |
| АКИП | АКИП-4126/3Е | 75675-19 | КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФОВ FLUKE 9500B С ГОЛОВКОЙ 9530В, ЧАСТОТОМЕР 53230А, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ |
| ВНИИФТРИ | С8-3100 | 92177-24 | КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФОВ FLUKE 9500B С ГОЛОВКОЙ 9530В, ЧАСТОТОМЕР 53230А, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ |
| ЧАСТОТОМЕРЫ |  |  |  |
| KEYSIGHT | 53210A | 51077-12 | КОМПАРАТОР Ч7-1014, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ, 33622 ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ 33622, 5183 ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ |
|  | 53220A | 51077-12 |  |
|  | 53230A | 51077-12 |  |