	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
	НАИМЕНОВАНИЕ СИ
	№ ГРСИ
	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИ ПРИ ПОВЕРКЕ

	
	
	
	

	ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

	
	
	
	

	GWInstek
	GPD-73303D
	49221-12
	МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E

	
	GPD-74303S
	49221-12
	

	
	GPP-72323
	75131-19
	

	
	GPP-73323
	75131-19
	

	
	GPP-74323
	75131-19
	

	
	PSW7-30-36
	52379-13
	

	
	PSW7-30-72
	52379-13
	

	
	PSW7-80-13.5
	52379-13
	

	
	
	
	

	ITECH
	IT6302A
	79337-20
	МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E

	
	IT6322A
	79337-20
	

	
	IT6332A
	79337-20
	

	
	IT6333A/B
	79337-20
	

	
	IT6502D
	79337-20
	

	
	IT6512(A)
	79337-20
	

	
	IT6512C/D
	87524-22
	

	
	IT6513D
	87524-22
	

	
	IT6720
	79337-20
	

	
	IT6721
	79337-20
	

	
	IT6922A/B
	79337-20
	

	
	IT6933A/B
	79337-20
	

	
	IT6942A/B
	79337-20
	

	
	IT6952A/B
	79337-20
	

	
	IT6953A/B
	79337-20
	

	
	IT-M3141D
	91167-24
	

	
	IT-M3142D
	91167-24
	

	
	IT-M3904C-80-80
	94619-25
	

	
	
	
	

	KEYSIGHT-AGILENT
	E3610A
	26947-04
	МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E

	
	E3617A
	26947-04
	

	
	E3620A
	26947-04
	

	
	E3620A
	59757-15
	

	
	E3620A
	26947-04
	

	
	E3631A
	26947-04
	

	
	E3632A
	26947-04
	

	
	E3633A
	26947-04
	

	
	E3634A
	26947-04
	

	
	E3640A
	26947-04
	

	
	E3642A
	26947-04
	

	
	E3644A
	26947-04
	

	
	E3647A
	80216-20
	

	
	E3647A
	26947-04
	

	
	E36313A
	69454-17
	

	
	N6700 (Все модули, кроме 678х)
	48606-2011
	

	
	N6700 (Все модули, кроме 678х)
	69455-17
	

	
	U8001A
	43822-10
	

	
	U8002A
	43822-10
	

	
	U8031A
	75126-19
	

	
	U8031A
	56807-14
	

	
	
	
	

	RIGOL
	DP832 (без А и с А)
	91448-24
	МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E

	
	DP2031
	93245-24
	

	
	DP2031
	94244-24
	

	
	
	
	

	АКИП
	АКИП-1133А-300-2.5
	51553-12
	МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E

	
	АКИП-1143-600-5
	65409-16
	

	
	АКИП-1103
	37469-08
	

	
	
	
	

	КИП
	Б5-71/1
	53172-13
	МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E

	
	Б5-71/1
	89038-23
	

	
	
	
	

	ПРОФИГРУПП
	Б5-71/1
	42467-09
	МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A, ШУНТ ТОКОВЫЙ PCS-71000A, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА АС6803А, НАГРУЗКА ЭЛЕКТРОННАЯ IT8906E

	
	Б5-71/1
	42467-20
	

	
	Б5-71/2
	42467-20
	

	
	Б5-71/5
	42467-20
	

	
	Б5-71/Х (ВСЯ СЕРИЯ)
	93902-24
	

	
	PSB1200 (ВСЕ МОДУЛИ)
	76633-19
	

	
	
	
	

	АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА

	
	
	
	

	RIGOL
	RSA5032
	88167-23
	ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ N5183A, ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ N1914 C ГОЛОВКОЙ E9304, ЧАСТОТОМЕР 53230А, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ

	
	RSA5065N
	88167-23
	

	
	
	
	

	АКИП
	АКИП-4205
	69553-17
	ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ N5183A, ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ N1914 C ГОЛОВКОЙ E9304, ЧАСТОТОМЕР 53230А, АТТЕНЮАТОРЫ 8494/8496, ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР 5235, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ

	
	
	
	

	ГЕНЕРАТОРЫ

	АКИП
	АКИП-3425/3
	88640-23
	ЧАСТОТОМЕР 53230А, МУЛЬТИМЕТР 34401А, АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА N9030A, ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ N1914A С ГОЛОВКОЙ E9304, ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ С6-11, ОСЦИЛЛОГРАФ DSOX6002A, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ

	
	АКИП-3418
	66780-17
	

	
	АКИП-3422/1
	71343-18
	

	
	ГСС - 40
	30405-05
	

	
	
	
	

	RIGOL
	DG900 (Все модели)
	96216-25
	ЧАСТОТОМЕР 53230А, МУЛЬТИМЕТР 34401А, АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА N9030A, ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ N1914A С ГОЛОВКОЙ E9304, ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ С6-11, ОСЦИЛЛОГРАФ DSOX6002A, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ

	
	
	
	

	Keysight Technologies
	33210A
	32993-09
	ЧАСТОТОМЕР 53230А, МУЛЬТИМЕТР 34401А, АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА N9030A, ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ N1914A ГОЛОВКОЙ E9304, ИЗМЕРИТЕЛЬ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ С6-11, ОСЦИЛЛОГРАФ DSOX6002A, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ

	
	33521A
	53565-13
	

	
	
	
	

	КАЛИБРАТОРЫ

	
	
	
	

	Fluke
	715
	29194-05
	КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A, МУЛЬТИМЕТР Keysight 34461A

	
	
	
	

	МУЛЬТИМЕТРЫ

	
	
	
	

	Keysight Technologies
	34405А
	47885-11
	КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A

	
	34410
	47717-11
	

	
	
	
	

	Fluke
	15B+
	59788-15
	КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A

	
	17B+
	59788-15
	

	
	28II
	46801-11
	

	
	106
	57587-14
	

	
	107
	57587-14
	

	
	117
	42446-09
	

	
	287
	56476-14
	

	
	289
	56476-14
	

	
	179
	27489-11
	

	
	
	
	

	RIGOL
	DM3058
	59593-23
	КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A

	
	
	
	

	DT
	932N
	58550-14
	КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A

	
	9908
	58550-14
	

	
	
	
	

	APPA
	99IV
	71236-18
	КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A

	
	106
	21501-07
	

	
	
	
	

	ОММЕГА
	111
	38862-09
	КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A

	
	113
	38862-09
	

	
	
	
	

	МУЛЬТИМЕТРЫ-МЕГАОММЕТРЫ

	
	
	
	

	Fluke
	1587C
	64023-16
	КАЛИБРАТОР FLUKE 5522A

	
	
	
	

	ОСЦИЛЛОГРАФЫ

	
	
	
	

	Keysight
	DSO5000A
	37153-08
	КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФОВ FLUKE 9500B С ГОЛОВКОЙ 9530В, ЧАСТОТОМЕР 53230А, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ

	
	DSO90000
	79867-20
	

	
	DSO90000
	56649-14
	

	
	DSO/MSO 6012-6012A
	30681-13
	

	
	DSO/MSO 9064-9404A
	62724-15
	

	
	DSO/MSO 9104-9254A
	45686-10
	

	
	DSOS/MSOS XX4
	60449-15
	

	
	DSOS/MSOS XX4
	79936-20
	

	
	DSO/MSO 3000A/2000A
	48998-12
	

	
	DSO/MSO 7000A
	38427-09
	

	
	DSO/MSO 7000B
	45498-10
	

	
	DSO/MSO 7000B
	62725-45
	

	
	DSO/MSO 8000B
	32490-06
	

	
	
	
	

	RIGOL
	DHO8XX
	97646-26
	КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФОВ FLUKE 9500B С ГОЛОВКОЙ 9530В, ЧАСТОТОМЕР 53230А, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ

	
	DHO
	97630-26
	

	
	DS 1XXXZ-PLUS
	82665-21
	

	
	DS70304
	88736-23
	

	
	MSO 5XXX
	82665-21
	

	
	MSO 8XXX
	82665-21
	

	
	MSO/DS 7XXX
	82665-21
	

	
	
	
	

	TEKTRONIX
	TDS 3000C
	41693-09
	КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФОВ FLUKE 9500B С ГОЛОВКОЙ 9530В, ЧАСТОТОМЕР 53230А, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ

	
	TDS1000B/2000B
	32618-06
	

	
	TDS2000C
	48471-11
	

	
	
	
	

	АКИП
	АКИП-4126/3Е
	75675-19
	КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФОВ FLUKE 9500B С ГОЛОВКОЙ 9530В, ЧАСТОТОМЕР 53230А, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ

	
	
	
	

	ВНИИФТРИ
	С8-3100
	92177-24
	КАЛИБРАТОР ОСЦИЛЛОГРАФОВ FLUKE 9500B С ГОЛОВКОЙ 9530В, ЧАСТОТОМЕР 53230А, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ

	
	
	
	

	ЧАСТОТОМЕРЫ

	
	
	
	

	KEYSIGHT
	53210A
	51077-12
	КОМПАРАТОР Ч7-1014, СТАНДАРТ ЧАСТОТЫ РУБИДЕВЫЙ, 33622 ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ 33622, 5183 ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ

	
	53220A
	51077-12
	

	
	53230A
	51077-12
	



